# Jogszabályok jegyzéke

A riasztó rendszerekre vonatkozó magyar állami jogszabályok:

-MSZ IEC 839-1-1 Riasztórendszerek. Általános előírások (1991)

-MSZ IEC 839  1-4 Riasztórendszerek. Használati követelmények (1992)

-MSZ IEC 839-2-6 Riasztórendszerek. Belsőtéri passzív infravörös érzékelők (1992)

-MSZ IEC 839-5-2 Riasztás továbbító rendszerek követelményei.

Berendezések általános követelményei (1994)

A tűzjelzőkre vonatkozó jogszabályok, egyéb előírások:

-1996. évi XXXI. Törvény  A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről, a tűzoltóságról.

A fenti törvény 4.§ b. pontja meghatározza a tűzvédelem fogalmát:

-Tűzesetek megelőzése

-Tűzoltási feladatok ellátása

-Tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítását.

A törvény 2. fejezete meghatározza a tűzvédelmi hatósági feladatokat, illetve a                                                                                            tűzvizsgálatot.

A 23. §. 1. bekezdésének értelmében a tűzvédelem központi irányítását a belügyminiszter a BM Katasztóravédelmi Főigazgatóság főigazgatója útján gyakorolja.

-26/2005 évi (V.28.) BM Rendelet a 35/1996(XII.29.) BM Rendelet módosítása.

Országos Tűzvédelmi Szabályzat.

A törvény 1.§ Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat a létesítmények, építmények létesítésére, kialakítására, valamint a létesítmények, építmények, gépek, berendezések, eszközök és az anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseket állapítja meg.

A vagyonvédelemre vonatkozó Magyar jogszabályok, egyéb előírások:

-1997. évi CLIX. Törvény. Fegyveres biztonsági őrség létrehozása.

-(2005. évi CXXXIII. Törvény. Átfogó rendelkezés. Személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységről. Az 1998. évi IV. Törvény 2006. június 01.) hatályát veszti.

-24/1998. (VI. 9.) BM Rendelet.  A vállalkozás keretében végzett személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló törvény végrehajtásáról.